УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2014 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в атомной энергетике

111

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) на предприятиях атомной энергетики |  |  |  |  |  |  | 24.020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и систем автоматического регулирования на предприятиях атомной энергетики |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8281 | Слесари механосборочных работ |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  | (наименование) |  |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.10.43 | Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Ремонт и монтаж простых и средней сложности КИПиА с регулировкой и слесарной обработкой отдельных деталей и узлов | 3 | Ремонт, регулировка и монтаж простых и средней сложности КИПиА | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Слесарная обработка и сборка отдельных деталей и узлов | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Настройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики | А/03.3 | 3 |
| В | Ремонт и монтаж сложных экспериментальных, опытных и уникальных устройств, наладка и комплексное опробование систем КИПиА | 3 | Монтаж и наладка, техническое обслуживание сложных и уникальных приборов, устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Составление схем для проверки средств измерения и автоматики | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования | В/03.3 | 3 |
| С | Комплексное техническое обслуживание и наладка, ремонт, проверка, испытание и монтаж сложных и уникальных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники | 4 | Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка сложных и уникальных приборов, устройств и систем на базе микропроцессорной техники, программируемых контроллеров и других средств электронно-вычислительной техники, а также периферийного оборудования | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов. Корректировка их параметров | С/02.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое сопровождение систем сбора, хранения и отображения информации в системах КИПиА на базе средств вычислительной техники | С/03.4 | 4 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ремонт и монтаж простых и средней сложности КИПиА с регулировкой и слесарной обработкой отдельных деталей и узлов |  |  |  |  |  |  | Код | А |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Слесарь по КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Основные программы профессионального обучения Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  | 8281 |  |  | Слесари механосборочных работ |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  | § 92 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 93 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 94 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  |  |  | 011401 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ремонт, регулировка и монтаж простых и средней сложности КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | А/01.3 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка рабочих мест для производства ремонтных, монтажных и наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обходы и осмотры оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка отсутствия и наличия напряжения на шинах, клеммниках выводимого в ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение технологических операций ремонта и монтажа КИПиА в соответствии с требуемой технологической последовательностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление и устранение простых неисправностей и дефектов КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Читать и составлять схемы соединений простых и средней сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить частичную разборку и регулировку подвижных систем, исправление или замену поврежденных деталей, чистку и смазку узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить частичную разборку и сборку измерительных систем с заменой отдельных непригодных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вычислять погрешности при проверке и испытании приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводить монтаж магистральных трасс для контрольных кабелей и проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладывать кабели, провода, производить их маркировку и прозвонку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устанавливать щиты, пульты, приборы и конструкции под приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить настройку регулирующей части простых и средней сложности КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять измерения входных и выходных параметров при регулировках и испытаниях после ремонта и монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Основы метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные свойства токопроводящих материалов, способы измерения сопротивления в различных звеньях электрической цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные обозначения в простых электрических схемах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные этапы ремонтных и монтажных работ, их содержание, последовательность выполнения операций и используемые средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила пользования электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство, назначение и принцип работы простых и средней сложности КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наиболее вероятные неисправности контрольно-измерительных приборов, их причины и способы выявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы и средства контроля качества ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Слесарная обработка и сборка отдельных деталей и узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | А/02.3 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка рабочих мест для выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Слесарная обработка отдельных деталей и узлов в соответствии с требуемой технологической последовательностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение пригоночных операций слесарной обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление и устранение простых неисправностей и дефектов механической части КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размерная обработка деталей по заданным квалитетам точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль качества выполняемых работ с помощью измерительных инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Читать чертежи и схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пользоваться измерительным и слесарным инструментом, приспособлениями и станками для слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу в металлах и неметаллах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять шабрение и притирку сопрягаемых поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наносить смазку и выявлять недопустимый износ подшипников качения, скольжения и других трущихся поверхностей приборов и устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наносить и восстанавливать антикоррозионные покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оценивать качество слесарно-сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Технологические процессы слесарной обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Понятия «деталь» и «сборочная единица». Назначение, классификация и конструкция разъемных и неразъемных соединений деталей и узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, система допусков и посадок, квалитеты точности и параметры шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование, маркировка, свойства обрабатываемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила обращения с красками и растворителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и устройство слесарного и электромонтажного инструмента, правила применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых величин, правила пользования ими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы и средства контроля качества изготовления и сборки деталей и узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования безопасности при выполнении слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Настройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | А/03.3 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  |  | Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка рабочих мест для выполнения наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обходы и осмотры оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение технологических операций настройки и наладки устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики в соответствии с требуемой технологической последовательностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выявление и устранение неисправностей и дефектов в устройствах релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тестирование систем релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики согласно тестовым программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контроль состояния технологических защит и блокировок, схем дистанционного управления, сигнализации и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оформление результатов работы в оперативной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  |  | Читать и составлять схемы соединений устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнять измерения входных и выходных параметров при испытаниях, настройке и наладке устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики после ремонта и монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составлять дефектовочные ведомости при диагностике устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Собирать и разбирать устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производить промывку и чистку узлов и деталей, чистку и защиту от коррозии контактов и контактных поверхностей устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производить регулировку контактных групп, настройку срабатывания реле и испытывать устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производить опробование технологических защит, блокировок и сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Использовать тестовые программы с оформлением результатов проверки в оперативной и ремонтной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверять сопротивление переходных контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производить замену пусковой и отключающей аппаратуры в электрических схемах управления со снятием напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  |  | Основы метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основные свойства токопроводящих материалов, способы измерения сопротивления в различных звеньях электрической цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Устройство, назначение и принцип работы устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики и способы их наладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Условные обозначения в электрических схемах в части КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила расчета сопротивлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Понятия о погрешностях и классах точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Виды прокладки импульсных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Последовательность и правила установки уравнительных и разделительных сосудов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем технологических защит, блокировок и сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Ремонт и монтаж сложных экспериментальных, опытных и уникальных устройств, наладка и комплексное опробование систем КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | В |  |  |  |  | Уровень квалификации |  |  |  | 3 |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  |  | Оригинал |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Возможные наименования должностей |  |  |  |  | Слесарь по КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  |  | Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программы подготовки специалистов среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  |  | На базе программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – стаж работы по обслуживанию КИПиА не менее одного года На базе программ подготовки специалистов среднего звена – без требований к стажу работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  |  | 8281 |  |  | Слесари механосборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  |  |  | §95 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | §96 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  |  |  |  | 220301 |  |  | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  |  |  |  |  | 011401 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Монтаж и наладка, техническое обслуживание, сложных и уникальных приборов, устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | В/01.3 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка рабочих мест для выполнения наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обходы и осмотры оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение технологических операций монтажа и наладки сложных и уникальных приборов, устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля в соответствии с требуемой технологической последовательностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание сложных и уникальных приборов, устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление и устранение неисправностей и дефектов сложных и уникальных приборов, устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка отсутствия и наличия напряжения на шинах, клеммниках выводимого в ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Читать схемы электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять замену в модуле отказавших приборов или устройств на работоспособные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определять выходные параметры функциональных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять и настраивать схемы на логических элементах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять и настраивать схемы, содержащие интегральные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерять величины сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерять параметры приборов радиационного контроля с использованием контрольных источников ионизирующих излучений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы и способы поиска неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приемы работ и последовательность операций при регулировке, монтаже, испытании сложной экспериментальной, опытной и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные виды и методы измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования к монтажу приборов и устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов; факторы, влияющие на показания средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды и характеристики источников ионизирующих излучений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила проведения работ с загрязненными приборами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Классификация и метрологические характеристики средств измерения и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство, классификация и назначение оптико-механических приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технология монтажа КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электронно-оптические приборы: разновидности, назначение, принцип действия, устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды ионизирующих излучений, их детекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Составление схем для проверки средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | В/02.3 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка рабочих мест для выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний осмотр и испытание средств измерения и автоматики на соответствие заявленным характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составление схем специализированных узлов, устройств и систем автоматического регулирования и управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коммутация электрических схем на действующем оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчет параметров типовых схем и устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Читать схемы электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять электроизмерительные инструменты и приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерять величину сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить прокладку нулевой шины до защищаемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить прокладку линии заземления от контура до защищаемого прибора или оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять фазировку и полярность силовых цепей и цепей питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маркировать оборудование средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять отдельные элементы схемы на соответствие заявленным характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить прозвонку кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять отсутствие и наличие напряжения на шинах, клеммниках, контрольных гнездах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить ремонт, настройку и подготовку к поверке первичных измерительных преобразователей, измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять диагностику технического состояния средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные обозначения схемы, виды схем, назначение отдельных элементов схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принципиальные и монтажные схемы электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы и средства измерений технологических параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем теплового контроля и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Схемы специальных регулировочных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | В/03.3 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка рабочих мест для выполнения ремонтных и наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обходы и осмотры оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение технологических операций ремонта и наладки оборудования систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в соответствии с требуемой технологической последовательностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Послемонтажные мероприятия по опробованию технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тестирование систем и устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверка отсутствия и наличия напряжения на шинах, клеммниках выводимого в ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собирать схемы по заданным параметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными и диагностическими приборами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно-технической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работать по программам и бланкам переключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлять дефектные ведомости и заполнять паспорт на приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить замену отказавших приборов или устройств на работоспособные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверять трубные проводки на плотность и прочность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять выходные параметры функциональных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверять приборы после ремонта на измерительных установках или по образцовым приборам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные виды и методы измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Виды и характеристики источников ионизирующих излучений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила проведения работ с загрязненными приборами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные этапы ремонтных работ, их содержание, последовательность выполнения и используемые средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наиболее вероятные неисправности приборов, их причины и способы выявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы и средства контроля качества ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики, конструктивные особенности, схемы, назначение, режимы работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы питания средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы технического обслуживания и ремонта оборудования средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Комплексное техническое обслуживание и наладка, ремонт, проверка, испытание и монтаж сложных и уникальных приборов и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | С |  |  |  | Уровень квалификации |  |  |  | 4 |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  |  | Оригинал |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Возможные наименования должностей |  |  |  |  | Слесарь по КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  |  | Среднее профессиональное образование по специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  |  | Стаж работы по обслуживанию КИПиА не менее трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  |  | 8281 |  |  | Слесари механосборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  |  |  | §97 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | §98 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 8-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  |  |  |  | 220301 |  |  | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  |  |  |  |  | 011401 |  |  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и наладка сложных и уникальных приборов, устройств и систем на базе микропроцессорной техники, программируемых контроллеров и других средств электронно-вычислительной техники, а также периферийного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | С/01.4 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка рабочих мест для выполнения монтажных, ремонтных и наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обходы и осмотры оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение технологических операций монтажа и технического обслуживания сложных и уникальных систем приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники в соответствии с требуемой технологической последовательностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Производить наладку, регулировку и сдачу в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять восстановительные ремонтные работы элементов сложных систем управления оборудованием, программирующих контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования и средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить подготовку, введение и отладку программ в электронных устройствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить проверку, тестирование, перенастройку при помощи коммуникаторов сложных и уникальных измерительных систем и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготавливать первичные измерительные преобразователи, измерительные приборы к ремонту, настройке и поверке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводить проверку и подбор параметров для каждого конкретного узла измерения и регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Настраивать системы с целью получения заданных статистических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять погрешность приборов, устройств и систем на базе микропроцессорной техники и выполнять их перенастройку для приведения в соответствие с установленными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить проверку, составление программ, ввод программ, подбор изменения характеристик для конкретного технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Основные принципы и способы построения систем измерения, автоматического управления и регулирования на базе микропроцессорной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция микропроцессорных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основы программирования и теории автоматического управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы ввода технологических и тестовых программ; методика настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Организация комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств и систем вычислительной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основы метрологического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теория автоматического регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные языки программирования, применяемые в аппаратуре систем измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств на базе микропроцессоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Действующие правила охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов. Корректировка их параметров |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | С/02.4 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка рабочих мест для выполнения диагностических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диагностика измерительных и управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, ввод и отладка программ в электронных устройствах измерения и управления с использованием специализированных стендов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Корректировка параметров приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники по результатам тестовых испытаний для приведения к заданным технологическим параметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оформление результатов диагностики в оперативной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Использовать специальные тестовые программы для диагностики сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить проверку, тестирование, ввод программ, изменение диапазонов устройств по тестам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять измерения параметров системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять электроизмерительные инструменты и приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Основы микропроцессорной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принцип работы управляющих и информационно-измерительных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы коррекции технологических и тестовых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазоны изменения технологических параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств на базе микропроцессоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вычислительные комплексы и автоматические системы управления технологическими процессами на базе программируемых контроллеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Каналы передачи данных с использованием оптоволоконных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Действующие правила охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Техническое сопровождение систем сбора, хранения и отображения информации в системах КИПиА на базе средств вычислительной техники |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | С/03.4 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обходы и осмотры оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Анализ отклонений состояния оборудования от требований нормативно-технической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль параметров элементов системы с использованием средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена дефектных элементов системы на резервные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт технических средств системы регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оформление результатов работы в оперативной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Работать с прикладным программным обеспечением и базами данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использовать информационные технологии в объеме, необходимом для выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Читать схемы электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно-технической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять электроизмерительные инструменты и приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Назначение, устройство, технические характеристики и принцип действия средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принцип работы управляющих и информационно-измерительных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Информационные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Базовые знания по построению SCADA-систем (систем диспетчерского управления и сбора данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационная документация по прикладному программному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Действующие правила охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы безопасности в атомной энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Ответственная организация-разработчик |  |  |  |
| ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), город Москва |  |  |  |
| Ректор Стриханов Михаил Николаевич |  |  |  |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |  |  |  |
| 1. | Уральский технологический колледж – филиал ФГАОУ ВПО НИЯУ МИФИ, город Заречный, Свердловская область |  |  |
| 2. | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», город Заречный, Свердловская область |  |  |
| 3. | ОАО «Институт реакторных материалов», город Заречный, Свердловская область |  |  |
| 4. | ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Проектный офис БН-К», город Заречный, Свердловская область |  |  |

# Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Федерального агентства по атомной энергии от 15 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении документа «Организация работы с персоналом на атомных станциях» (зарегистрирован в Минюсте России 14 марта 2006 г.,  регистрационный № 7582); постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1997 г. № 233 «О перечне медицинских противопоказаний и перечне должностей, на которые распространяются данные противопоказания, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №10, ст. 1176)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы»

Общероссийский классификатор начального профессионального образования