## Slide 1
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Регистрация медицинских изделий
на территории Российской Федерации и
в Евразийском экономическом союзе
Д.Ю. Павлюков
Заместитель руководителя

## Slide 2
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Определение
Статья 38. Медицинские изделия
1. Медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны заменить друг друга.

## Slide 3
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»
Законодательные акты, регулирующие регистрацию медицинских изделий на территории Российской Федерации
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения»
Приказ Минздрава России от 14.10.2013 № 737н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий»
Приказ Минздрава России от 15.06.2012 № 7н «Об утверждении порядка ввоза на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях государственной регистрации»

## Slide 4
Схема проведения
государственной регистрации медицинских изделий
4
Проведение испытаний медицинских изделий:
    технических
    токсикологических
    в целях утверждения типа средств измерений (при необходимости)
Регистрация медицинских изделий
(I этап)
Рассмотрение документов
Проведение клинических испытаний медицинских изделий
(приостановление государственной регистрации медицинских изделий)
I этап
экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий
Устранение нарушений
(при необходимости)
Выдача разрешения на проведение клинических испытаний
Рассмотрение документов
II этап
экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий
Подготовка документов
Подготовка документов
Регистрация медицинских изделий
(II этап)
Отказ в государственной регистрации
Принятие решения о государственной регистрации
Отказ в государственной регистрации
Возобновление государственной регистрации
    Подготовка документов для государственной регистрации медицинских изделий
Запрос дополнительных материалов и сведений (при необходимости)
Запрос дополнительных материалов и сведений (при необходимости)

## Slide 5
Схема проведения государственной регистрации медицинских изделий 1 класса потенциального риска применения и медицинских изделий для диагностики in vitro (всех классов риска)
    технических
Проведение испытаний медицинских изделий:
    токсикологических
    клинических
    в целях утверждения типа средств измерений (при необходимости)
Регистрация медицинских изделий
Рассмотрение документов
Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий
Устранение нарушений
(при необходимости)
Подготовка документов
Отказ в государственной регистрации
    Подготовка документов для государственной регистрации медицинских изделий
Запрос дополнительных материалов и сведений (при необходимости)
Принятие решения о государственной регистрации
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1353н «Об утверждении Порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» (в ред. приказа Минздрава России от 03.06.2015 № 303н)
С 13.06.2018 (в связи с постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 №633) аналогичная схема государственной регистрации применима и для медицинских изделий для диагностики in vitro (не зависимо от класса риска). Государственная регистрация таких изделий проходит в 1 этап!

## Slide 6
упрощение процедуры регистрации для медицинских изделий для диагностики in vitro (одноэтапность процедуры регистрации для всех классов риска);
исключение из бланка регистрационного удостоверения вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией с одновременным введением механизма, позволяющего уведомлять производителя о смене кода вида в электронном виде;
четкое определение статуса индивидуального предпринимателя (в части возможности быть держателем РУ и уполномоченным представителем производителя);
дополнение комплекта документов сведениями о разрешении на ввоз медицинских изделий в целях государственной регистрации и документами, подтверждающими качество веществ, входящих в состав медицинского изделия;
возможность проводить экспертную оценку материалов и сведений заявителей, предоставляемых в регистрирующий орган в рамках пункта 21(1) на соответствие требованиям пункта 11 Привил, приказа Минздрава России от 09.01.2014 № 2н, а также иных правовых актов;
возможность исключения из Государственного реестра изделий, ранее зарегистрированных в качестве медицинских, но которые в соответствии с действующим законодательством таковыми больше не являются (электронные сигареты, средства гигиены, некоторые виды протезно-ортопедических изделий и т.д.);
приведение процедуры внесения изменений в регистрационное удостоверение и документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского изделия в соответствие с нормами ЕАЭС;
возможность заявителю оспорить в судебном порядке результаты экспертизы.
Основные изменения в Правила государственной регистрации медицинских изделий, внесенные ПП РФ 633 от 31.05.2018

## Slide 7
Особенности внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского изделия, внесенные ПП РФ 633 от 31.05.2018
Изменения вносимые в документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского изделия разделяются на требующие и не требующие проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия
Изменения, не требующие проведения экспертизы
(пункт 37 Правил):
изменение сведений о заявителе;
изменение сведений о лице, на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение на медицинское изделие;
изменение адреса места производства (изготовления) медицинского изделия;
изменение наименования медицинского изделия в случае, если не изменились свойства и характеристики, влияющие на качество, эффективность и безопасность медицинского изделия, или совершенствуются его свойства и характеристики при неизменности функционального назначения и (или) принципа действия, предусматривающее: добавление (исключение) принадлежностей медицинского изделия или изменение их наименования; указание, изменение и исключение товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия; изменение количества единиц медицинского указание или исключение вариантов исполнения (моделей) медицинского изделия или его составных частей, комплектующих, указанных в приложении к регистрационному удостоверению; изменение маркировки и (или) упаковки медицинского изделия;
изменение производителем (изготовителем) медицинского изделия сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье;
изменение информации об уполномоченном представителе производителя (изготовителя) медицинского изделия.
Изменения, требующие проведения экспертизы
(пункт 39 Правил):
изменения в техническую и эксплуатационную документацию производителя медицинского изделия в случае, если внесение заявленных изменений влечет изменение свойств и характеристик, влияющих на качество, эффективность и безопасность медицинского изделия, или совершенствует его свойства и характеристики при неизменности функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия (включая изменение наименования медицинского изделия в случаях, не указанных в подпункте «г» пункта 37 Правил)

## Slide 8
Начиная с 2012 года, принято более 20 нормативно-правовых актов, что позволило:
упростить процедуру государственной регистрации для медицинских изделий 1-го класса риска и медицинских изделий для диагностики in vitro
экспертным учреждениям запрашивать у заявителя дополнительные материалы и сведения для устранения несоответствий в регистрационных документах при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности
осуществлять экспертным учреждением консультирование по вопросам процедур, связанных с государственной регистрацией медицинских изделий
установить требования к технической и эксплуатационной документации медицинского изделия
утвердить российскую номенклатурную классификацию медицинских изделий по видам с целью их однозначного отнесения к виду в зависимости от области применения, инвазивности, стерильности, частоты использования, эксплуатационных и конструктивных особенностей
сформировать подходы к регулированию цен на имплантируемые медицинские изделия в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Результаты и перспективы развития нормативно-правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий

## Slide 9
введение требований к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения
разработка и внедрение системы маркировки (штрихового кода) и идентификации медицинских изделий
разработка и создание системы регистров пациентов с имплантируемыми медицинскими изделиями по следующим направлениям: кардиохирургия, сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, пластическая хирургия, отоларингология, офтальмология
разработка и внедрение «карты пациента с имплантированным медицинским изделием», которая будет выдаваться пациенту и будет содержать в себе информацию о жизненном цикле имплантированного медицинского изделия
внедрение подходов к переработке уже использованных медицинских изделий (одноразовых) для возможности их повторного применения
переход к нормативно-правовому регулированию в рамках Евразийского экономического союза
Перспективы развития нормативно-правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий

## Slide 10
Правовая основа общего рынка медицинских изделий ЕАЭС
Статьи 31 и 100
Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014
Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС от 23.12.2014
Решения Совета ЕЭК
вступают в силу
по истечении 10 календарных дней с даты вступления в силу Протокола, подписанного 2 декабря 2015 года, о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза
Решения Коллегии ЕЭК
вступают в силу
с даты вступления в силу Протокола, подписанного 2 декабря 2015 года, о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза

## Slide 11
Название документа | Начало публичного обсуждения | Окончание публичного обсуждения | Одобрение на Коллегии ЕЭК | Одобрение на Совете ЕЭК
Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий | 07.07.2015 | 07.08.2015 | Распоряжение Коллегии от 22.12.2015 №171 | Решение Совета от 12.02.2016 № 46
Порядок применения уполномоченными органами государств-членов Евразийского экономического союза мер по приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и (или) здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медицинских изделий и изъятию их из обращения на территории Союза | 01.10.2015 | 01.11.2015 | Распоряжение Коллегии от 01.03.2016 №17 | Решение Совета от 21.12.2016 № 141
О специальном знаке обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза | 07.05.2015 | 07.06.2015 | Распоряжение Коллегии от 22.12.2015 №163 | Решение Совета от 12.02.2016 № 26
Общие требования безопасности и эффективности медицинских изделий, требования к их маркировке и эксплуатационной документации на них | 07.05.2015 | 07.06.2015 | Распоряжение Коллегии от 22.12.2015 №165 | Решение Совета от 12.02.2016 № 27
Правила проведения технических испытаний медицинских изделий | 22.06.2015 | 22.07.2015 | Распоряжение Коллегии от 22.12.2015 №179 | Решение Совета от 12.02.2016 № 28
Документы ЕАЭС по регулированию обращения
медицинских изделий

## Slide 12
Название документа | Начало публичного обсуждения | Окончание публичного обсуждения | Одобрение на Коллегии ЕЭК | Одобрение на Совете ЕЭК
Правила проведения исследований (испытаний) по оценке биологического действия медицинских изделий | 07.10.2015 | 07.11.2015 | Распоряжение Коллегии от 01.03.2016 №16 | Решение Совета от 16.05.2016 № 38
Правила проведения клинических и клинико-лабораторных испытаний (исследований) медицинских изделий | 24.08.2015 | 24.09.2015 | Распоряжение Коллегии от 29.12.2015 №183 | Решение Совета от 12.02.2016 № 29
Требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения | 29.07.2015 | 29.08.2015 | Распоряжение Коллегии от 26.09.2017 №134 | Решение Совета от 10.11.2017 № 106
Перечень видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений | 24.08.2015 | 24.09.2015 | Распоряжение Коллегии от 22.12.2015 №180 | Решение Совета от 12.02.2016 № 42
Порядок формирования и ведения информационной системы в сфере обращения медицинских изделий | 17.08.2015 | 17.09.2015 | Распоряжение Коллегии от 29.12.2015 №184 | Решение Совета от 12.02.2016 № 30
Правила классификации медицинских изделий в зависимости от потенциального риска применения | 07.05.2015 | 07.06.2015 | Решение Коллегии от 22.12.2015 №173 | Принято
Правила ведения номенклатуры медицинских изделий | 24.08.2015 | 24.09.2015 | Решение Коллегии от 29.12.2015 №177 | Принято
Правила проведения мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий | 17.08.2015 | 17.09.2015 | Решение Коллегии от 22.12.2015 №174 | Принято
Документы ЕАЭС по регулированию обращения медицинских изделий

## Slide 13
1. Порядок формирования перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них, утвержденный Рекомендацией Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.09.2017 № 16.
2. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них, утвержденный Рекомендацией Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.09.2017 № 17.
3. Критерии по включению в одно регистрационное удостоверение нескольких модификаций медицинского изделия, относящихся к одному виду медицинского изделия в соответствии с применяемой в Евразийском экономическом союзе номенклатурой медицинских изделий, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.07.2018 №123.
4. Методические рекомендации по проведению экспертизы безопасности, качества и эффективности регистрационного досье на медицинское изделие (рассматривается на рабочей группе).
5. Методические рекомендации по содержанию и структуре документов регистрационного досье на медицинское изделие (рассматривается на рабочей группе).
6. Критерии отнесения продукции к медицинским изделиям (разграничительные перечни) (проведено общественное обсуждение).
7. Критерии разграничения элементов медицинского изделия, являющихся составными частями медицинского изделия, принадлежностями и комплектующими к медицинскому изделию, в целях его регистрации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.07.2018 №116.
8. Требования к организациям, имеющим право проводить инспектирование производства медицинских изделий, на соответствие Требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска применения (рассматривается на рабочей группе).
Разработанные документы ЕАЭС «третьего уровня» по регулированию обращения медицинских изделий

## Slide 14
Переходный период до 31 декабря 2021 г.
регистрация медицинского изделия по выбору производителя медицинского изделия (его уполномоченного представителя) может осуществляться в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности либо в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза;
медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза, обращаются на территории этого государства;
документы, подтверждающие факт регистрации медицинских изделий и выданные уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области здравоохранения в соответствии с законодательством этого государства, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2021 года;
Переходные положения в актах ЕЭК в сфере обращения медицинских изделий
После окончания переходного периода регистрационные удостоверения утратят свою силу, т.е. необходимо пройти процедуру регистрации повторно по правилам, предусмотренным документами ЕЭК.

## Slide 15
Заявитель (производитель/
уполномоченный представитель производителя)
Мероприятия, осуществляемые заявителем, до подачи заявления на экспертизу и регистрацию медицинского изделия
Предварительные консультации (по желанию)
Подготовка регистрационного досье,
в том числе:
Проведение технических испытаний
Проведение испытаний (исследований) с целью оценки биологического действия
Проведение испытаний в целях утверждения типа средств измерения (в отношении медицинских изделий, отнесенных к средствам измерения, согласно утвержденного перечня)
Проведение клинических испытаний в соответствии с утвержденными правилами либо включает в регистрационное досье имеющиеся клинические данные
Экспертная организация по всем вопросам экспертизы и регистрации
Выбранные заявителем учреждения и организации любого государства –члена ЕАЭС, включенные в единый реестр уполномоченных организаций

## Slide 16
Статистика включения в единый реестр уполномоченных организаций, имеющих право проводить исследования (испытания) медицинских изделий в целях их регистрации
В 2017 году Росздравнадзор в соответствии с п. 5.5(4) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323, начал проводить работу по включению в перечень учреждений, организаций и предприятий, имеющих право проводить исследования (испытания) медицинских изделий в целях их регистрации в рамках Евразийского экономического союза.
№ п/п | Вид испытаний | Количество включенных в реестр уполномоченных организаций
1 | Технические испытания | 10
2 | Исследования (испытания) с целью оценки биологического действия | 1
3 | Клинические и (или) клинико-лабораторные испытания (исследования) | 2
4 | Испытания в целях утверждения типа средств измерений | 0

## Slide 17
Экспертиза и регистрация медицинского изделия
Референтное государство
Государство признания
Заявитель
Подача заявления с указанием государств признания и электронного регистрационного досье (ЭРД), включая результаты всех испытаний
ЭРД на информационном сайте ЕАЭС
Экспертиза по оценке безопасности, эффективности и качества медицинского изделия
Инспектирование производства для медицинских изделий 2б, 3 классов риска, стерильных медицинских изделий 2а класса риска
Размещает
Имеет доступ
для изучения
Экспертное заключение
Подготовка
Согласование
Выбор
Регистрация МИ с включением в единый реестр
Согласовано
Не согласовано
Допуск на общий рынок ЕАЭС
Урегулирование разногласий в ЕЭК
Отказ в обращении на территории государства признания
Да
Нет

## Slide 18
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Спасибо за внимание!
info3@roszdravnadzor.ru
Д.Ю. Павлюков
Заместитель руководителя