## Slide 1: РЕГИСТРАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ШИБАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

## Slide 2: СОСТАВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Прибор
  Сенсор
  Реагенты
  Калибраторы
  Контрольные материалы
  Источник питания
  Принтер
  Вспомогательные технические средства
МЕДИДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИИ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:
ИСПЫТАНИЯ ВСЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДОСЬЕ НА КАЖДОЕ МИ
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КАЖДОЕ МИ

## Slide 3: ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОСЬЕ – ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНТ, СЛОЖНО ЗАДАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ОТРЫВЕ ОТ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РАЗНЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ДОСЬЕ ОДНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ЭКСПЕРТИЗУ У РАЗНЫХ ЭКСПЕРТОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОТРАЖАЮТС В НЕСКОЛЬКИХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОСЬЕ – СЛОЖНОСТЬ ВЫЧЛЕНЕНИЯ, ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА КАЖДОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ (БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ)

## Slide 4: СОСТАВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Прибор
  Сенсор
  Реагенты
  Калибраторы
  Контрольные материалы
  Источник питания
  Принтер
  Вспомогательные технические средства
МЕДИДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИИ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:
ИСПЫТАНИЯ ВСЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОДНО РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДОСЬЕ НА АНАЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КАЖДОЕ МИ

## Slide 5: СОСТАВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Прибор
  Сенсор
  Реагенты
  Калибраторы
  Контрольные материалы
  Источник питания
  Принтер
  Други вспомогательные технические средства
МЕДИДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИИ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:
ИСПЫТАНИЯ ВСЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОДНО РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДОСЬЕ НА АНАЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА АНАЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ С ПЕРЕЧНЕМ СОСТАВА – ДЛЯ КАЖДОГО МИ УКАЗЫВАЕТСЯ ВИД И КОД ОКПД2

## Slide 6: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
БОЛЕЕ КОРРЕКТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИСТРАЦИОННОМ ДОСЬЕ
РАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАЦИОННОГО ДОСЬЕ
СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ